 **RADOVI KOJE TREBA IZVESTI NA UREĐENJU ENTERIJERA**

IDEJNI PROJEKAT UREĐENJA ENTRIJERA PREDVIĐA SLEDEĆE GRUPE RADOVA:

I. POPRAVKE OGRADA I KUPOLA;

II. SKIDANJE REKLAMA,OGLASA , OBAVEŠTENJA, PUTOKAZA;

III. BOJENJE-FARBANJE ZIDOVA, PLAFONA , ZIDNIH OBLOGA, METALNIH GREDA I SPOJEVA, I DRUGO;

IV. IZRADA MOBLIJARA;

V. IZRADA I POSTAVLJANJE INFORMATIVNIH PULTOVA I LED EKRANA;

VI: RASVETA;

VII. GENERALNO ČIŠĆENJE

**I. POPRAVKE OGRADA I KUPOLA**

1. ZAMENA POLOMLJENIH STAKALA NA OGRADAMA U HOLOVIMA:

***Vrednost radova............................................. 91.840,00 rsd***.

1. ZAPTIVANJE OKANA NA KUPOLAMA 4 (ČETIRI) LAMELE I ZAMENA POLOMLJENIH OKANA:

***Vrednost radova:............................................... 147.200,00 rsd.***

/ Izvršenje prati Saša Stanković/

**II. SKIDANJE REKLAMA, OGLASA I OBAVEŠTENJA:**

1. Skupštin treba da donese Odluku, kojim se obavezuju svi vlasnici i korisnici lokal da u roku od 10 dana svako skine svoju reklamu, oglas i slično radi početka radova na uređenju enterijera, pod pretnjom da će skidanje sprovesti radnik Udruženja, pod pratnjom fizičkog obezbeđenja i Komunalne policije;

2. U slučaju da neki vlasnici ne postupe po nalogu obavezati Udruženje da uz pratnju Fizičkog obezbeđenja skine preostale reklame,oglase i sl. Istovremeno zatražiti od komunalne policije da asistira i kažnjava.

/ Izvršenje prati Saša Stanković/

**III. BOJENJE-FARBANJE ZIDOVA, PLAFONA , ZIDNIH OBLOGA, METALNIH GREDA I SPOJEVA, I DRUGO:**

**LAMELA „A“ :** a) Pr., I,.II sprat –zelene vertikalne i horizontalne table, sa žutim lajsnama farbati sve FASADEXOM RAL 9010

 b) Zidovi i plafoni stepeništa od Pr do Pk i zid zajedničkog hodnika u Pk. uz prethodne popravke oštećenja, farbati poludisperzijom RAL 9010.

**LAMELA „B“ :** a) Pr., I,.II sprat –zelene vertikalne i horizontalne table, sa žutim lajsnama farbati sve FASADEXOM RAL 9010

 b) Zidovi i plafoni stepeništa od Pr do Pk i zid zajedničkog hodnika u Pk. uz prethodne popravke oštećenja, farbati poludisperzijom RAL 9010.

**LAMELA „C“** : a) Pr., I,.II sprat –zelene vertikalne i horizontalne table, sa žutim lajsnama farbati sve FASADEXOM RAL 9010

 b) Zidovi i plafoni stepeništa od Pr do Pk i zid zajedničkog hodnika u Pk. uz prethodne popravke oštećenja, farbati poludisperzijom RAL 9010.

**LAMELA „D“ :** a) Pr., I,.II sprat –zelene vertikalne i horizontalne table, sa žutim lajsnama farbati sve FASADEXOM RAL 9010

b) Zidovi i plafoni stepeništa od Pr do Pk i zid zajedničkog hodnika u Pk uz prethodne popravke oštećenja, farbati poludisperzijom RAL 9010.

**LAMELA „E“ :** a) Pr–zelene vertikalne i horizontalne table, sa žutim lajsnama farbati sve FASADEXOM RAL 9010

b) Prilaz i ulaz u objekat : Metalni delovi, uključujući i stubove očistiti od rđe i farbati poliuretanskom bojom RAL 9010;

c) Zidove i plafone spolja na ulazu popraviti ( malterisati gde treba) gletovati i farbati FASADEXOM RAL 9010.

**BOJENJE plafona** u pobočnim hodnicima svih lamela, popravke- zamene kartonskih poklopaca sa obe strane gipsanih ploča, knauf pločama. Podrazumeva se da se vrše popravke po potrebi i zaptivanja- BOJITI POLUDISPE-RZIJOM RAL 9010.

**BOJENJE maski eskalatora** POLIURETANSKOM BOJOM RAL 9010

 **BOJENJE PRILAZNIH VRATA liftova** POLIURETANSKOM BOJOM RAL 1036

***Vrednost radova............................. 2.375.390,01 rsd.***

 IV. IZRADA MOBLIJARA:

1. Izrada podijuma 2 .kom. kompletno sa svim sadržajima-/ na istočnoj strani centralnog hola - na mestima oslanjanja stare step.konstrukcije/ u svemu prema projektu .
2. Izrada 13 kom. Klupica na pozicijama kandelabra u svemu prema projektu.
3. Izrada 2 kom. Žardinjera N5 u svemu prema projektu.
4. Nabavka kanti za otpadke 17 kom u svemu prema projektu.
5. Izrada 17 kom. žardinjera N9 u svemu prema projektu.

***Vrednost radova........................... 1.214.980,49 rsd.***

**V. IZRADA I POSTAVLJANJE INFORMATIVNIH ELEMENATA:**

1. Izrada i postavljanje ussmerivača 12 kom.
2. Izrada i postavljanje oglasne table N14, 1 kom
3. Nabavka i postavljanje 3.kom. HOLA INTERAKTIVNIH UREĐAJA 32“ (1.900€)

***Vrednost radova 1.036.033,42 rsd za HOLA 32“***

VI: RASVETA:

1. Demontaža kandelabra

2. Demnotaža zidnih svetiljki

3. Nabavka i ugradnjaplafonske panelne led ugradne rasvete 60x60, 4000k, jačine 40 w 504 kom.

4. Nabavka i ugradnja led Osram cevi 36w dužine 1200mm, 492 kom.

5. Nabavka i ugradnja zidnih svetiljki Sirmione97285 –Eglo 46 kom.

***Vrednost radova……………….1.469.784,00 rsd***

 **V: GENERALNO ČIŠĆENJE:**

Svi izvođači su dužni da za sobom čiste.

Po završetku svih radova generalno čišćenje treba ponuditi JKP Medijani ili nekom drugom profesionalnom izvođaču.

**REKAPITULACIJA**

**BOJENJE I KREČENJE……………………. 2.375.390,01 rsd**

**MOBILIJAR…………………………………... 1.214.980,49 rsd**

**INFORMATIVNI ELEMENTI………….. 1.036.033,42 rsd**

**RASVETA……………………………………... 1.469.784,00 rsd**

***UKUPNA VREDNOST SVOH RADOVA: 6.096.187,92 rsd.***

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

**Dragoslav Pavlović**